“建筑构造”课程教学大纲

英文名称：Building  Construction

课程编号：BZ019008Y    BZ019008H    CF019003H

学    时：72（理论学时）

学    分：4.5

适用对象：土木工程专业本科

先修课程：《建筑设计初步》《建筑制图基础》《建筑材料》《地基基础》《建筑结构》

使用教材：

吉利.《建筑构造》.西安：西安交通大学出版社.

李必瑜等编.《建筑构造》.第5版.中国建筑工业出版社, 2013.

参考书：

[1]胡向磊编著. 《筑构造图解》.中国建筑工业出版社, 2015.

[2]《建筑设计资料集》.(第2版). 中国建筑工业出版社, 1994.

[3]陈保胜主编.《建筑构造资料集》.中国建筑工业出版社, 1994.

[4]伊泽阳主编.《国外建筑设计详图图集》.中国建筑工业出版社, 2004.

# [5] 张祖刚，陈衍庆主编. 《建筑技术新论》.中国建筑工业出版社，2008.

- 课程性质和目的

性质：建筑构造课程是土建类土木工程及建筑学专业必修的专业课程。通过本课程的学习，使学生掌握民用和工业建筑构造的组成和基本构造原理、常见的构造作法，以及建筑施工图的识读。使学生能够运用所学知识解决工程实际问题。配合其它有关课程的学习，为从事土建工程施工与管理、工程建设监理、工程质量与安全管理、工程经营与造价管理等工作打下理论基础。

目的：根据初步设计、运用建筑构造的基本理论和方法，进行一般建筑的构造设计，完成扩初设计所要求的建筑构造设计图。在学习过程中通过作业和实践使学生能较牢固地掌握建筑构造的基本理论和方法。

二、课程内容简介

课程为建筑学专业学科基础必修课程。主要讲授大量性民用建筑的构造。通过本课程的学习，使学生掌握大量性民用建筑构造的基本原理和一般构造方法，培养学生建筑构造设计的能力。

本门课是一门理论性与实践性都较强的综合性专业课，涉及的知识面广。在学习过程中，要综合运用基础理论，通过习题、实训和毕业设计等环节，锻炼培养解决实际问题的能力。建筑构造种类繁多，型式多种多样，在学习过程中，只能重点学习常用的、尤其是以民用建筑为主的建筑构造，掌握其一般组成和作法。

课程以自学为主，学习中首先阅读各章节的学习指导，了解其中的重点、难点内容，配合录像和IP课程等教学辅助媒体进行系统学习，按照教学要求完成课后思考题和习题。

三、教学基本要求

根据初步设计、运用建筑构造的基本理论和方法，进行一般建筑的构造设计，完成扩初设计所要求的建筑构造设计图。在学习过程中通过作业和实践使学生能较牢固地掌握建筑构造的基本理论和方法。

学生通过本课程的学习，应达到以下要求：

1.了解大量性民用建筑的特点，影响建筑的各种因素及房屋建筑构造基本知识，掌握建筑物的类型和质量等级，掌握建筑模数协调统一标准的概念和涵盖的内容。

2.了解墙体的作用、类型、组成、影响墙体构造的因素和设计要求，掌握实砌墙的构造组成、组砌尺度及细部构造，了解隔墙的类型、适用范围及构造设计。

3.了解楼地层的功能要求、分类和组成，了解现浇钢筋混凝土楼板的各种形式及适用范围，掌握现浇钢筋混凝土梁肋式楼板的构造，了解预制钢筋混凝土楼板的各种形式及适用范围，掌握预制钢筋混凝土空心板的构造，了解地坪层的构造，了解阳台的结构形式及适用范围，掌握阳台及雨蓬的构造设计。

4.了解装修的作用和设计要求，了解各种装修的作法，掌握常用装修的做法和细部构造。

5.了解楼梯的组成、形式及设计要求，掌握楼梯的各部分尺度要求，掌握现浇钢筋混凝土楼梯的构造设计及栏杆扶手的设计，掌握室外台阶的构造设计

6.了解屋顶组成、形式、作用与设计要求，屋面防水等级的确定及设计要求。了解平屋顶的特点与组成，掌握平屋顶的排水与防水设计，能正确选用各种防水材料及进行细部设计。了解坡屋顶的特点与组成，坡屋顶的结构体系及构造设计和细部设计。掌握屋顶的保温隔热构造原理和构造方法。

7.了解门窗的作用、分类、设计要求及各种门窗设计的构造原理，了解木门窗的一般尺寸、组成与构造、防风防水设计，了解铝合金门窗及塑料门窗的一般尺度及构造设计，能运用标准图集正确选用门窗。了解遮阳的形式和进行遮阳构造设计。

8.了解地基与基础的基本概念，地基与基础的重要性以及相互关系，了解各种常用基础构造及适用范围

9.了解工业建筑的特点、分类了解厂房内部起重设备的类型，掌握各类吊车的构造要求。掌握单层工业厂房的结构组成和平面、剖面布置方案。

10.了解单层工业厂房外墙的特点。熟悉单层工业厂房墙体与柱、连系梁、圈梁的连结构造。了解大型板材墙的类型、规格与技术要求，掌握墙板的布置方案和安装、连接构造。熟悉轻质板材墙的主要构造。熟悉单层工业厂房屋面的排水方式和排水方案的组织。了解构件自防水屋面的构造做法和细部构造。掌握厂房地面的基本构造层次和常用做法。熟悉地面变形缝和不同地面接缝的处理。了解地沟和坡道和其它构造的一般构造做法。

四、教学内容及安排

第一章  民用建筑概论

1.1 在培养建筑师中的地位和作用

1.2 本课程的内容、任务、学习方法与其它课程的关系

1.3 大量性民用建筑的特点

1.4 影响建筑构造的因素

1.5 建筑物的分类及分级

1.6 建筑模数协调统一标准

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

第二章  墙体

2.1 墙体的作用、类型及组成

2.2 影响墙体构造的因素和设计要求

2.3 实砌墙的构造

2.4 隔墙的类型（作业一、墙身大样图A3幅面）

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 2.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |

第三章  楼地层

3.1 楼地层的功能要求、分类和组成

3.2 现浇整体式钢筋混凝土楼板

3.3 预制装配式钢筋混凝土楼板

3.4 装配整体式楼板

3.5 地坪层的构造

3.6 阳台及雨蓬的构造（作业二、阳台大样图A3幅面）

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 3.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |

第四章  饰面装修

4.1 建筑饰面装修的作用及分类

4.2 墙面装修

4.3 地面及顶棚装修

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 4.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  楼梯

5.1 楼梯的组成、形式与尺度要求

5.2 现浇钢筋混凝土楼梯的设计及构造（作业三、楼梯设计A3幅面）

5.3 踏步和栏杆扶手构造

5.4 构造

5.5 电梯与自动扶梯

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 5.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  屋顶

6.1 屋顶组成、形式、作用与设计要求

6.2 屋顶排水设计

6.3 卷材防水屋面

6.4 涂膜防水屋面

6.5 瓦屋面

6.6 屋顶的保温与隔热构造（作业四、屋顶平面图及大样A3幅面）

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 6.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |

第七章  门和窗

7.1 门窗的作用、分类及设计要求

7.2 木门窗构造

7.3 铝合金门窗及塑料门窗构造设计

7.4 门窗节能设计

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 7.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

第八章  基础

8.1 地基与基础

8.2 各种常用基础构造

8.3 基础沉降缝构造

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 8.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

第九章 工业建筑概论

9.1 工业建筑的特点、分类，单层工业厂房的结构组成。

9.2 厂房内部的起重运输设备。

9.3 单层厂房的平面和剖面布置。

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 9.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

第十章  单层厂房基本构造

10.1 工业厂房外墙构造：砖墙与柱、连系梁、圈梁的连结；大型板材墙的类型、规格与技术要求；墙板的布置、连接；轻质板材墙构造。

10.2 工业厂房屋面构造：单层工业厂房屋面构造特点、屋顶及基层的类型；屋面排水坡度和排水方式；构件自防水屋面的构造作法和细部构造。

10.3 工业厂房地面及其它构造：地面的类型和常用构造做法；地面变形缝、接缝等细部构造；地沟、坡道的构造做法；

教学安排及教学方式

|  | 教学环节学时分配 |  |  |  | 课后环节（请打“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节数 | 授课 | 实验 | 上机 | 讨论 | 作业 | 自学 | 综合 大作业 | 其他 |
| 10.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

五、实践环节

未安排教学实践环节课时

六、课外学时分配

未安排课外自学

七、考核方式

闭卷；

闭卷考试成绩占80%，作业占10%,考勤占10%。

大纲制定者：李  泉

大纲审核者：林永乐